Bakalářská práce

# Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

| Studijní program: | B0613A140005 - Informační technologie |
| --- | --- |
| Studijní obor: | Aplikovaná informatika |
| Autor práce: | Ondřej Donát |
| Vedoucí práce: | Ing. Marek Stašík, Ph.d. |
| Zadávající katedra: | NTI |
|  | Liberec 2025 |

Zadání bakalářské práce

# Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

| Jméno a příjmení: | Ondřej Donát |
| --- | --- |
| Osobní číslo: | M24000221 |
| Studijní program: | B0613A140005 - Informační technologie |
| Studijní obor (specializace): | Aplikovaná informatika |
| Zadávající katedra: | NTI |
| Akademický rok: | 2025/2026 |

Zásady pro vypracování:

- Seznámení se se základními principy interferometrie a rešerše softwarových prostředků a algoritmů pro zpracování obrazu ze zarovnávací kamery interferometru

- Navrhnout architekturu softwaru v jazyce C# a zvolit vhodné softwarové prostředky a knihovny (např. OpenCV nebo Intel Integrated Performance Primitives) pro vyhodnocení dat ze zaměřovací kamery interferometru

- Implementovat výpočetní modul bez uživatelského grafického rozhraní, který bude schopen detekovat stopu měřeného vzorku a doporučit korekci polohovacího systému pro jeho přesné zarovnání v kavitě interferometru. Modul bude koncipován tak, aby byl snadno integrovatelný do nadřazené měřicí aplikace a otevřený pro budoucí rozšiřitelnost a další vývoj.

- Testování a optimalizace vyvinutého softwaru pomocí experimentálního uspořádání a reálných dat.

- Vyhodnotit přesnost, robustnost a časovou náročnost algoritmu.

- Hodnocení dosažených výsledků a zpracování technické dokumentace k softwaru.

Seznam odborné literatury:

- Optical shop testing. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. ISBN 978-0-471-48404-2

- WÜSTEFELD, Konstantin; EBBINGHAUS, Robin a WEICHERT, Frank. Learning to Segment Blob-like Objects by Image-Level Counting. Online. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 22, s. 12219. ISSN 2076-3417. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/app132212219. [cit. 2025-11-07].

- STAŠÍK, Marek; KREDBA, Jan; NEČÁSEK, Jakub; LÉDL, Vít; FUCHS, Ulrike et al. Aspheric surface measurement by absolute wavelength scanning interferometry with model-based retrace error correction. Online. Optics Express. 2023, vol. 31, no. 8, s. 12449-12449. ISSN 1094-4087. Dostupné z: https://doi.org/10.1364/oe.486133. [cit. 2025-11-07].

- STAŠÍK, Marek; PSOTA, Pavel; LÉDL, Vít a KREDBA, Jan. Subaperture stitching computation time optimization using a system of linear equations. Online. Applied Optics. 2021, vol. 60, no. 27, s. 8556-8556. ISSN 1559-128X. Dostupné z: https://doi.org/10.1364/ao.433312. [cit. 2025-11-07].

| Vedoucí práce: | Ing. Marek Stašík, Ph.d. |
| --- | --- |
|  | NTI |
| Datum zadání práce: | 17. října 2025 |
| Předpokládaný termín odevzdání: | 11. května 2026 |

|  | L.S. |  |
| --- | --- | --- |
| {Děkan fakulty} |  | {Vedoucí ústavu} |
| děkan |  | vedoucí ústavu |
| V Liberci 17. října 2025 |  |  |

# Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Jsem si vědom/a toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom/a povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má bakalářská práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom/a následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

| 17. října 2025 | Ondřej Donát |
| --- | --- |

# Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

# Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením algoritmu, který je schopen nalézt a správně identifikovat referenční a parazitní body nasnímané kamerou optického interferometru. Dále je cílem algoritmu rozpoznat odraz od transparentního vzorku, jako je rovinné sklo nebo čočka, a určit jeho polohu a poloměr. Algoritmus rovněž vyhodnocuje směr posunu vzorku tak, aby byl zarovnán na polohu referenčního bodu. Pro ověření funkčnosti algoritmu jsou použity snímky získané z interferometru, které jsou analyzovány, porovnávány mezi sebou a na jejichž základě jsou vyhodnocovány body nacházející se na obraze. Kód je napsán převážně v jazyce C#, přičemž MATLAB je využit jako sekundární nástroj pro zobrazení snímků a aplikaci různých filtrů. Pro detekci bodů a zpracování obrazu je použita knihovna OpenCV implementovaná v prostředí Visual Studio 2022. Závěrečná část práce je věnována snaze o optimalizaci vytvořeného algoritmu.

Klíčová slova

optická interferometrie, interferometr, zpracování obrazových dat, detekce bodů, parazitní odrazy, zarovnávání optických prvků, interferenční obraz, OpenCV

# Development of an algorithm for aligning optical elements using image data from an interferometer alignment camera

# Abstract

This bachelor’s thesis focuses on the development of an algorithm capable of detecting and correctly identifying reference and parasitic points captured by a camera of an optical interferometer. Furthermore, the algorithm is designed to recognize reflections from transparent samples, such as plane glass or lenses, and to determine their position and radius. The algorithm also evaluates the direction in which the sample should be moved to align it with the reference point. To verify the functionality of the proposed algorithm, interferometric images are used, which are analyzed and mutually compared to evaluate the points present in the images. The main implementation is written in the C# programming language, while MATLAB is used as a secondary tool for image visualization and the application of various filters. The OpenCV library is employed for point detection and image processing and is implemented within the Visual Studio 2022 development environment. The final part of the thesis is devoted to efforts aimed at optimizing the developed algorithm.

Keywords

optical interferometry, interferometer, image processing, point detection, parasitic reflections, optical element alignment, interferometric image, OpenCV

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Bc. Marku Stašíkovi za jeho neocenitelné a užitečné rady při zpracovávání bakalářské práce a díky kterým byla dokončena. Dále bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům bez jejichž podpory bych tuto práci nebyl schopen dokončit.

Obsah

Úvod	12

Teoretická část	13

1	Popis interferometru	13

1.1	Obrázky	13

1.2	Tabulky	13

1.3	Grafy	13

1.4	Zdrojové kódy	14

1.5	Citace	14

1.6	Rovnice	14

Praktická část	15

Závěr	16

Použitá literatura	17

Přílohy	18

A	Příloha	18

A.1	Dílčí část přílohy	18

Seznam obrázků Obrázek 1.1: Ukázka obrázku 13

Seznam grafů Graf 1.1: Ukázka grafu 13

Seznam tabulek Tabulka 1.1: Ukázka tabulky 13

Seznam zdrojových kódů Zdrojový kód 1.1: Ukázka zdrojového kódu 14

Seznam zkratek {Zkratka}; {Popis zkratky}.

#### Úvod

Optické interferometry se používají pro velmi přesná měření povrchů a optických prvků. Aby měření dávalo správné výsledky, je nutné, aby byly jednotlivé části optické soustavy správně zarovnány. Pokud není vzorek nebo jiný optický element ve správné poloze, projeví se to na výsledném obrazu a může dojít ke zkreslení měření. Zarovnání je proto důležitou součástí práce s interferometrem.

V praxi se zarovnávání často provádí ručně podle obrazu ze zaměřovací kamery. Obsluha sleduje referenční body a odrazy a podle toho upravuje polohu vzorku. Tento postup je ale do určité míry subjektivní a závisí na zkušenosti konkrétní osoby. Zároveň může být časově náročný, zejména pokud je potřeba dosáhnout vyšší přesnosti. Z tohoto důvodu dává smysl pokusit se tento proces alespoň částečně automatizovat.

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu, který dokáže zpracovávat obrazová data ze zaměřovací kamery interferometru a na jejich základě vyhodnotit polohu optických prvků. Konkrétně se zaměřuje na detekci referenčních a parazitních bodů v obraze a na rozpoznání odrazu od transparentního vzorku, například rovinného skla nebo čočky. Cílem je určit polohu a poloměr tohoto odrazu a následně vyhodnotit, jakým směrem a o jakou vzdálenost je potřeba vzorek posunout, aby došlo k jeho správnému zarovnání.

Algoritmus je implementován převážně v jazyce C# s využitím knihovny OpenCV v prostředí Visual Studio 2022. MATLAB je použit jako podpůrný nástroj pro zobrazení snímků a testování různých filtračních metod. Pro ověření funkčnosti jsou použity reálné snímky získané z interferometru, které jsou mezi sebou porovnávány a analyzovány.

V závěrečné části práce je věnována pozornost optimalizaci navrženého řešení, zejména z hlediska výpočetní náročnosti a odolnosti vůči šumu a parazitním jevům v obraze. Cílem je vytvořit algoritmus, který bude dostatečně spolehlivý a použitelný v reálných podmínkách měření.

#### Teoretická část

# Popis interferometru

Interferometr je optické zařízení, které využívá interference světla k velmi přesnému měření vzdáleností, tvaru povrchu nebo optických vlastností materiálů. Princip je založen na tom, že světlo má vlnový charakter. Pokud se dvě světelné vlny setkají, mohou se zesílit nebo zeslabit podle toho, v jaké jsou vzájemné fázi. Tento jev se nazývá interference.

Interferometr rozdělí jeden světelný svazek na dvě části. Jeden paprsek dopadá na referenční plochu a druhý na měřený vzorek. Po odrazu se oba paprsky znovu spojí a na detektoru (například kameře) vytvoří interferenční obrazec. Tento obrazec má podobu světlých a tmavých pruhů nebo kroužků. Rozložení těchto útvarů závisí na rozdílu optických drah obou paprsků.

Pokud je povrch vzorku dokonale rovinný a správně zarovnaný, interferenční obrazec má pravidelný tvar. Jakmile ale dojde k naklonění nebo posunu vzorku, změní se i tvar a poloha interferenčních proužků. Právě z těchto změn je možné určit odchylky v poloze nebo tvaru měřeného prvku.

V praxi se často používají interferometry typu Newton, Michelson nebo Fizeau, kde je součástí soustavy referenční rovinné sklo a dělič paprsku. Zaměřovací kamera sleduje výsledný interferenční obraz a umožňuje vyhodnocení situace v reálném čase. Kromě samotných interferenčních proužků se na obraze mohou objevovat také odrazy od jiných ploch nebo parazitní body, které mohou ovlivnit správnou interpretaci obrazu.

Přesnost měření interferometru je velmi vysoká, protože změna fáze světla odpovídá změnám v řádu zlomků vlnové délky, tedy nanometrů. To je zároveň důvod, proč je nutné věnovat velkou pozornost správnému mechanickému uspořádání a zarovnání celé optické soustavy.

## Obrázky

## Tabulky

Tabulka 1.1: Ukázka tabulky

## Grafy

Graf 1.1: Ukázka grafu

## Zdrojové kódy

Set fso = Nothing
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set FileToRead = fso.OpenTextFile(strTxtPath, 1)
    strText = FileToRead.ReadAll
    FileToRead.Close
    
    'get recipients
    strTO = Replace(Split(strText, "TO")(1), vbLf, "")
    strCC = Replace(Split(strText, "CC")(1), vbLf, "")
    strBCC = Replace(Split(strText, "BCC")(1), vbLf, "")

Zdrojový kód 1.1: Ukázka zdrojového kódu

## Citace

Doporučená metoda: Word doplněk Citace PRO PLUS (ISO 690 [číslování]) – více v návodu.

## Rovnice

|  | Rovnice | (1.1) |
| --- | --- | --- |

#### Praktická část

#### Závěr

#### Použitá literatura

- MALACARA, Daniel (ed.). Optical shop testing. 3rd ed. Wiley series in pure and applied optics. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2007. ISBN 978-0-471-48404-2.

#### Přílohy

##### Příloha

###### Dílčí část přílohy