## Slide 1: Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru
Ondřej Donát
Student
ondrej.donat@tul.cz
Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

## Slide 2: Obsah
Úvod
Princip interferometrie a zpracování obrazu
Návrh architektury softwaru
Implementace detekčního algoritmu
  Implementace pro osy x,y
  Implementace pro osu z
Testování a optimalizace
Vyhodnocení výsledků
Závěr a přínosy práce
Reference

## Slide 3: Úvod
Práce se zabývá zpracováním obrazu ze zaměřovací kamery interferometru pro přesné zarovnání měřeného vzorku. Cílem je vytvořit výpočetní modul v jazyce C#, který detekuje polohu vzorku a navrhne korekci polohovacího systému.

## Slide 4: Princip interferometrie a zpracování obrazu
Interference světla pro přesné určení polohy
Snímání obrazu zaměřovací kamerou
Detekce polohy vzorku pomocí algoritmu

## Slide 5: Návrh architektury softwaru
Modulární návrh v C# (snadná integrace do nadřazené aplikace)
Oddělení vrstev: vstup dat → zpracování → výstup doporučení
Logování a konfigurace parametrů (pro ladění a opakovatelnost)

## Slide 6: Implementace detekčního algoritmu
Implementace pro osy x,y

## Slide 7: Implementace detekčního algoritmu
Implementace pro osu Z
RR - radius referenčního bodu
PZ - posun interferometru (Z)
RV - radius vzorkového bodu
RVS - radius posunutého vzorkového bodu
Z - vzdálenost mezi vzorkem
a referenšním bodem

## Slide 8: Testování a optimalizace
Testování algoritmu na simulovaných a reálných datech
Ověření funkčnosti detekce stopy vzorku
Ladění parametrů pro zvýšení stability
Optimalizace výpočetní rychlosti

## Slide 9: Vyhodnocení výsledků
Ověření přesnosti detekce polohy
Dosažená přesnost přibližně 0,01 mm
Posouzení robustnosti algoritmu
Vyhodnocení časové náročnosti výpočtu

## Slide 10: Závěr a přínosy práce
Byl vytvořen modul pro detekci polohy vzorku ze zaměřovací kamery interferometru a návrh korekce jeho zarovnání. Řešení dosahuje požadované přesnosti a je připravené pro integraci do měřicího systému.

## Slide 11: Reference
Kawashima, N., Kondo, Y., Hirai, A., Bitou, Y. Novel analysis of alignment error on spherical Fizeau interferometer and uncertainty evaluation of sphericity calibration system based on random ball test. Optics and Lasers in Engineering, 2025.
Malacara, D. (Ed.). Optical Shop Testing. 3rd ed., Wiley, 2007.
Li, J., Quan, H., Jin, C., Liu, J., Zhu, X., Wang, J., Hu, S. A Model-Based Approach for Measuring Wavefront Aberrations Using Random Ball Residual Compensation. Photonics, 2023.

## Slide 12: Děkuji za pozornost
Ondřej Donát
Student
ondrej.donat@tul.cz